德发改审〔2025〕13号

德化县发展和改革局关于2025-2026年德化县东埔片区及世科村雨污分流改造工程初步设计暨概算的复函

德化县戴云水处理有限公司：

你司报来的《关于申请审批2025-2026年德化县东埔片区及世科村雨污分流改造工程初步设计暨概算的函》（德戴水〔2025〕5号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：2025-2026年德化县东埔片区及世科村雨污分流改造工程。

二、建设地点：德化县东埔片区、世科村。

三、项目建设规模和主要建设内容：一是新建污水主管道总长为19712米，其中DN300的连续缠绕玻璃钢夹砂管18308米，DN300的PE管688米，DN400的PE管504米，DN500的PE管212米，PE管用于拉管施工；二是接户管DN200长为3154米，材质为UPVC管；接户管De160长为4731米，材质为UPVC管；三是∅700污水检查井1693座，材质为HDPE，∅1000污水检查井17座，材质为钢砼，∅1500污水检查井1座，材质为钢砼；井盖采用球墨铸铁材质。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资2995.78万元，其中建安工程费2593.86万元，工程建设其他费259.26万元，基本预备费142.66万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2412-350526-04-01-255409。

六、建设期限：2025年1月至2026年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：中国市政工程中南设计研究总院有限公司编制的《2025-2026年德化县东埔片区及世科村雨污分流改造工程初步设计》和《概算书》文本。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年1月27日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、民政局、水利局、文旅局、统计局，存档。