德发改审〔2025〕165号

**德化县发展和改革局关于2025年德化县城区排水设施改造修缮工程可行性研究报告、初步设计暨概算的复函**

德化县城市管理和综合执法局：

你局报来的《关于申请审批2025年德化县城区排水设施改造修缮工程可行性研究报告、初步设计暨概算的函》（德城管执法函〔2025〕88号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目可行性研究报告、初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：2025年德化县城区排水设施改造修缮工程。

二、建设地点：德化县城区。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟修复水泥路面约1150平方米，修复人行道约680平方米，破除现状人行道680平方米，凿除现状水泥路面750平方米，排水沟及盖板修复650延米。涵墙修复约830米，涵洞清淤1240立方米,增设检修井约100个,集水井100个及其他附属市政设施。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资323.5255万元，其中建安工程费303.5787万元，工程建设其他费9.9468万元，基本预备费10万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2505-350526-04-01-847953。

六、建设期限：2025年9月至2026年8月。

七、建设性质：改建。

八、节能专编：原则同意该项目的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、根据可行性研究报告中社会稳定风险评估专篇，该项目属于低风险项目，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；中创设计咨询集团有限公司编制的《2025年德化县城区排水设施改造修缮工程可行性研究报告、初步设计（含概算）》文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年8月29日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、林业局、住建局、生态环境局、水利局、文旅局、交通局、统计局，存档。 |