
德发改审〔2025〕205号

德化县发展和改革局关于国际陶瓷艺术城·万达广场

节能评估报告审查的批复
德化隆恩房地产开发有限公司：

你司报来的《关于申请国际陶瓷艺术城·万达广场节能审查意见的请示》（德化隆恩〔2025〕01号）及附件收悉。经我局组织有关专家进行审查，且编制单位已按照专家意见对报告进行修改、补充，依据有关法律、法规、规章的规定和合理用能标准、节能设计规范要求，经审查，原则同意国际陶瓷艺术城·万达广场（项目编码2019-350526-70-03-069326）的节能方案，现批复如下。                                                                   
一、《国际陶瓷艺术城·万达广场节能报告》编制依据准确适用，内容深度基本达到《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展和改革委员会2025年第31号令）和《泉州市人民政府节约能源办公室关于转发<福建省固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知》（泉节能办〔2024〕1号）的编制要求。本项目建设符合国家政策，符合节约能源相关法律法规，符合行业发展规划，项目用能分析客观准确，评估方法较科学，评估结论基本正确，提出节能措施建议合理可行，原则通过该《节能报告》。

二、该项目建设规模及主要内容：项目总用地面积69511.25平方米，总建筑面积176014.98平方米，计容建筑面积128572.45平方米，不计容建筑面积47442.53平方米，地下1层。主要包括万达商城（万达购物中心、超市）、陶瓷商城、商街（金街、陶瓷商街）、物业管理用房、地下室及相关配套设施建设。

三、项目主要能源消费品种及年综合能耗量：项目投产后， 年综合能源消费总量折4090.60tce（当量值），10120.05tce（等价值），碳排放计算分析（不含充电桩）110.13kgce/m2.a。其中，年电力消费量3257.40万千瓦时、年天然气消费量5.16万立方米，年柴油消费量16884.0千克、年水消费量225.11万吨（水不计入年综合能源消耗总量）。本项目主要能效指标：万达商城单位建筑面积综合能耗为35.01kgce/m2.a；陶瓷商城单位建筑面积综合能耗为25.14kgce/m2.a，物业管理用房单位建筑面积综合能耗为10.69kgce/m2.a，能耗水平基本合理。
四、采用的节能技术措施和管理措施：节能技术措施主要包含建筑节能、暖通系统节能、给排水系统节能、电气系统节能、供气设施节能、通风系统节能，并采用计算机辅助设计、可再生能源利用、海绵城市设施净化等。节能管理措施包括：建立能源管理、节能管理制度，实行系统监测与控制。项目积极采用国家推广的节能建筑材料和节能设备，没有采用国家明令禁止和淘汰的材料和设备，建筑节能设计和用能设备的能效水平满足《福建省公共建筑能耗标准》《福建省绿色建筑设计标准》相关要求，符合国家节能政策要求，节能方案合理可行。

五、项目设计单位应依据本审查意见，按照相关法律、法规、标准的要求，进行工程设计（初步设计、施工图设计），并在项目建设中予以贯彻落实。

六、项目用能工艺及能源品种的选择等建设内容发生重大变更，项目建设单位应重新进行节能评估和审查。
七、本审查意见有效期两年，与该项目节能评估报告表一并作为申请办理固定资产投资项目批（核）准文件的依据。两年内取得项目批（核）准文件的，本审查意见的有效期顺延并与项目批（核）准文件的有效期一致；有效期届满后不再延续，并自行失效。
                        德化县发展和改革局

2025年11月6日

	抄送：县政府办、工信商务局、住建局、自然资源局、林业局、生态环境局、水利局、统计局、陶管会，存档。


PAGE  
3

