## Sheet1
附件：
德化县农业农村局疫控中心实验室2026年校准仪器设备
编号 | 名称 | 规格型号 | 检测项目 | 数量/台、把 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 洁净工作台 | 力康牌Opticlean 1300 | 洁净度、气流流速、照度、噪声、振动、紫外灯 | 1
2 | 生物安全柜（1） | 力康牌HFsafe-1500LC（A2） | 洁净度、下降气流流速、流入气流流速、照度、噪声、振动、紫外灯、高效过滤器完整性、高效检漏 | 1
3 | 生物安全柜(2) | 力康牌HFsafe-1200LC（A2） | 洁净度、下降气流流速、流入气流流速、照度、噪声、振动、紫外灯、高效过滤器完整性、高效检漏 | 1
4 | 实验室冷藏冷冻箱 | 青岛海尔、HYCD-201G | 示值误差、均匀度、波动度 | 3
5 | -25℃低温保存箱(立式) | 青岛海尔、DW-25L262 | 示值误差、均匀度、波动度 | 2
6 | 恒温培养箱 | 上海精宏、SHP-250 | 示值误差、均匀度、波动度 | 1
7 | 自动高压灭菌器 | MLS-3751L-PC | 温度示值误差、波动度、均匀度、压力示值误差，压力标准压力测量值 | 1
8 | PCR仪 | LightCycler@96 | 温度示值误差、温度均匀度、升降温速率、样本（浓度）示值误差、样本线性 | 1
9 | 全波长酶标仪 | Multiskan SkyHigh | 波长示值稳定性、吸光度示值误差、吸光度重复性 | 1
10 | 温湿度计 |  | 温度、湿度 | 5
11 | 玻璃量筒 | 250ml | 容量校准 | 1
12 | 玻璃量筒 | 100ml | 容量校准 | 1
13 | 玻璃量筒 | 500ml | 容量校准 | 1
14 | 单道移液器 | 1000ul | 容量误差、密合性 | 3
15 | 单道移液器 | 200ul | 容量误差、密合性 | 2
16 | 单道移液器 | 10ul | 容量误差、密合性 | 2
17 | 单道移液器 | 100ul | 容量误差、密合性 | 1
18 | 8道移液器 | 100ul | 容量误差、密合性 | 2
19 | 8道移液器 | 300ul | 容量误差、密合性 | 2
20 | 8道移液器 | 10ul | 容量误差、密合性 | 2
21 | 12道移液器 | 100ul | 容量误差、密合性 | 1
合计（元）： |  |  |  | 35
报价单位公章： 联系人： 联系方式： 报价日期：