附件1

德化县第二届“瓷都·电网杯”职工

职业技能竞赛参赛报名表

单位（公章）：           参赛项目：          日期：   年  月  日

| 序号 | 性别 | 工作单位 | 出生年月 | 文化程度 | 岗位 | 联系电话 | 身份证 号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 领队（不参赛） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 选手 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 选手 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 选手 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 选手 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                                联系电话：

附件2

德化县第二届“瓷都·电网杯”营销专业

职业技能竞赛方案

为了提升基层专业人员素质，打造一支勤于钻研、勇于实践、善于攻坚的营销专业选手队伍，根据省公司工会2023 年员工劳动竞赛的有关要求，决定开展公司计量差错、违约窃电分析查处技能竞赛，为供电所人员和计量、用检人员搭建才能展示平台，增加互相学习、互相交流和共同进步的机会，制定竞赛实施方案如下：

- 一、竞赛时间：2023年4月25日

- 二、理论竞赛地点：供电公司大楼二楼会议室

三、技能竞赛地点：上涌供电所实训室

四、竞赛单位：德化供电公司9个供电所、计量用检相关岗位。

五、参赛对象：计量差错、违约窃电分析查处项目各竞赛单位组成一个参赛队，参赛选手2名

六、竞赛内容：装表接电、违约窃电理论知识考试和计量差错、违约窃电分析查处现场技能操作比赛，竞赛设个人项目和团体项目。

1.营销专业技能竞赛负责人：陈遵新

2.竞赛项目负责人：郑松，13805936601；周启铭，13328533995

七、竞赛成绩计分方式

个人全能成绩=个人理论分×0.3+技能得分×0.7

团体成绩=各个参赛队员个人全能成绩之和

八、竞赛项目

计量差错、违约窃电分析查处项目：理论知识考试和技能操作。

九、竞赛日程表

| 日期 | 时间 | 项目 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月 20日 | 16:00-17:00 | 理论考试 | 公司大楼二楼会议室 |
| 4月 25日 | 10：00～10：20 | 熟悉技能比赛场地、场次抽签 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 10：20～11：00 | 1号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 10：20～11：00 | 2号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 10：20～11：00 | 3号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 11：00～11：40 | 4号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 11：00～11：40 | 5号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 11：00～11：40 | 6号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 13：00～13：40 | 7号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 13：00～13：40 | 8号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 13：00～13：40 | 9号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 13：40～14：20 | 10号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 13：40～14：20 | 11号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 13：40～14：20 | 12号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 14：20～15：00 | 13号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 14：20～15：00 | 14号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 14：20～15：00 | 15号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 15：00～15：40 | 16号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 15：00～15：40 | 17号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |
| 4月 25日 | 15：00～15：40 | 18号选手技能比赛 | 上涌供电所实训室 |

十、竞赛规则

（一）理论知识竞赛

理论知识考试由主办方提供辅导学习范围和材料，考试采取纸质试卷的形式，卷子由县供电公司组织第三方专家按照题库开展竞赛题目编制和实操场景设置。

装表接电、违约窃电理论知识考试：理论试卷总分100分，考试时间60分钟，包括单项选择题（共30题每题1分）、多项选择题（共15题每题2分）、判断题（10题每题1分）、简答题（2题每题5分）、计算题（2题每题10分）。内容除了用检专业技师标准的应知应会外，还应包括营销安全管理、计量用检管理、线路及电气《安规》、用电监察岗位理论、营销专业（用检、装表接电）知识等相关业务知识。

（二）技能操作竞赛

计量差错、违约窃电分析查处：为参赛个人完成，总分100分，限时40分钟，每超1分钟扣1分；要求参赛选手在主办方提供的计量装置仿真工作台上开展计量差错、违约窃电查找与分析。主要要求说明：

（1）禁止无票操作，工作票填写正确。

（2）正确使用合格的生产工器具和劳动防护用品。

（3）正确分析和判断违约窃电行为，按照规定收集违约窃电证据，正确填写违约窃电通知书。

（4）安全文明生产：安全工器具佩带完整，操作步骤合理，操作过程中无设备、人员损伤，事后工器具、材料摆放整齐有序。

（三）使用的设备、器材

（１）统一选用类

计量装置仿真工作台

（２）选手自带类

①棉线手套、工作服、绝缘鞋、安全帽。

②工作证、验电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、铅封、黑色钢笔或签字笔。

（３）承办单位准备类

①钳形电流表3台。

②相位伏安表3台。

③照相机3台。

④电子秒表若干只、记录纸张若干。

十一、竞赛说明

1.各单位参赛人数2人，竞赛包含理论、实操两个环节。其中：所有参赛选手共同参加笔试环节，单独作答。实操环节参赛选手3人一组同时进行。

2.竞赛抽签：实操时每位选手的出场顺序及工位由赛前抽签决定，竞赛当天在候考点抽取顺序签并作为参赛选手代码，并按抽签顺序参加竞赛。

3.竞赛时间：竞赛结束前5分钟，现场裁判员向选手提醒一次，竞赛时间结束立即停止操作，选手退出赛场。

4.参赛选手统一规范穿戴全套劳保用品（安全帽、全套棉质工装、劳保鞋、纱手套）。

5.本次竞赛所需个人工器具由参赛选手自行携带（验电笔护目镜等），竞赛中禁止使用电动类工具。

6.参赛选手除携带笔、所需工器具外，其他无关物不得带入考场。

7.技能操作过程中使用的派工单、现场检查结果分析答题卡等答题卷填写应使用黑色钢笔或签字笔，表单中不得体现真实参赛单位和选手姓名。

8.竞赛过程中，因选手自身原因造成零部件损坏而影响操作时，选手自行处理解决，所耗时间计入竞赛时间。

9.为了公平公正，计量差错、违约窃电分析查处实操竞赛的裁判人员共设6人，由人资（组织部）会同营销部牵头组织，从公司外部聘请人员组成，参加竞赛的每个竞赛选手由2个裁判负责打分，取其平均分作为个人竞赛成绩。

10.比赛监督由国网德化县供电公司负责组织，有关主办单位人员、协办单位代表组成，对争议作出最终决定。

11.评分表和报名表详见附件。

十二、表彰奖励

竞赛项目设置团体奖和个人奖，依据竞赛项目评价标准，各竞赛单位、个人按得分从高到低排序。其中：个人名次取“笔试加实操成绩”的加权总和；团体奖名次取本参赛队所有参赛选手的成绩总和，具体奖励办法将根据报名情况确定。

十三、竞赛守则

（一）裁判员守则

1.严格执行竞赛规则，坚持公平公正的原则。

2.裁判员应举止、讲究礼貌。

3.文明评判，秉公裁决，不徇私情，忠于职守，保守秘密。

4.认真填写评判记录，准确无误，遇有争议逐级反映，服从仲裁的裁决。

（二）参赛选手守则

1.遵守竞赛规则，服从裁判指挥和裁定。

2.保持赛场安静，不得在赛场内交谈、喧哗和吸烟。

3.参赛选手不得携带通讯工具进入考场，已带入的应关闭后交监考人员暂为保管。竞赛过程中一旦发现参赛选手使用通讯工具，则按作弊处理，当即取消其比赛资格。

4.参赛选手必须按规定时间提前十分钟，佩戴工作证并携带身份证进入考场，经监考人员确认后，就座参加考试。

5.参赛选手迟到10分钟以上者不得参加笔试竞赛，竞赛考试开始15分钟内不得交卷出场。

6.参赛选手只允许携带笔进入竞赛场地，其他书本、商务通、笔记、作业材料等均不得带入考场。考试如需草稿纸一律由监考人员统一发放。

7.参赛选手应服从监考人员的统一安排，遵守赛场纪律。一旦发现有舞弊行为，当即取消其竞赛资格，成绩按零分处理。

8.参赛选手对试卷中的有疑问，可以举手提问，但不得请监考人员提示解题方法。

9.考试结束时间一到，立即离开考场，不得在考场周围逗留和议论。

10.提早交卷者不得在考场周围议论考题内容，违者以考试作弊论处。

11.技能竞赛每位参赛选手按规定比赛时间开始前10分钟到位。

12.暂时未参加操作的选手，一律不得接近操作场所，不听劝告的以舞弊论处。选手须完成全部比赛项目后才能离开考场，中途离场的必须有工作人员陪同，否则视为弃权。发现作弊的，取消其竞赛成绩。

13.为使竞赛公平、公正，无关人员一律不得进入比赛场所的考场范围。

14.参赛选手应服从裁判员的统一指令。竞赛操作的开始、结束时间以裁判员指令为准。操作竞赛时间终止时，参赛选手应立即停止操作，迅速整理工具、材料离开竞赛场地。否则取消该项竞赛成绩。

15.参赛选手如对裁判员判决有疑问，不得与裁判员争执。可在本场竞赛结束半小时后，向仲裁组提出书面申诉，仲裁组的裁决为最终裁决。

十四、竞赛组织

1.国网德化县供电公司负责竞赛项目的总协调和指挥工作。

2.营销竞赛项目设总联络人1名（陈遵新），项目负责人2名（郑松、周启铭），配合做好营销竞赛项目方案的编制和竞赛过程的协调工作。

附表：1.计量差错、违约窃电分析查处评分表

2.竞赛人员报名表

附表1

计量差错、违约窃电分析查处评分表

| 考生单位 |  |  | 考核用时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考生姓名 |  |  | 考核得分 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 备注 |
| 工作前准备（时间5分钟） |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作前准备 | 个人防护用品使用情况，未正确穿戴劳保服、绝缘鞋、安全帽、验电笔、万用表每缺一项扣1分，未检查验电笔、万用表、钳形表的可靠性、未出示工作牌，每项扣1分；未召开准备会，扣2分；现场检查时应持工作票，未持工作票扣3分，工作票填写错误的扣1分/处。 | 5 |  |  |
| 正式开展检查（时间35分钟） |  |  |  |  |  |
| 2 | 出示工作证、验电 | 检查前未主动向客户出示工作证，未请客户派员协助检查，扣2分；验电不规范、不正确，扣3分。 | 5 |  |  |
| 3 | 计量装置铅封完整性检查 | 逐项对表箱铅封检查、表计接线盒铅封、表盖铅封联合接线盒铅封、表计铅封检查进行检查，每漏一处扣1分。 | 10 |  | 记录单 |
| 4 | 计量差错检查 | 检查、核对现场表计、联合接线盒等外观、记录实时电压、电流、功率因数等数据、查看计量回路二次接线正确性、判断故障、差错点并正确记录、取证、每漏一处扣1分，数据填写不完整扣5-10分。 | 20 |  | 记录单 |
| 5 | 计量差错分析 | 正确使用相位福安表和钳形表，测量二次电压、电流值、相位角度、绘制相位图并计算更正系数。数据记录不完整扣0.5分/处、绘图\计算不完整扣12分 | 15 |  |  |
| 6 | 违约窃电检查 | 查获违约窃电，得10分/处；误查违约窃电，扣10分/处。 | 20 |  | 可扣为负分 |
| 7 | 现场取证 | 对违约窃电现场使用照相机进行现场取证，未取证、取证不正确扣5分，取证点查找不完整，扣3分/处。 | 15 |  | 照相机图片 |
| 8 | 填写违约窃电通知书 | 填写规范、完整，缺一项扣1分，涂改一处扣0.5分，未给客户签字，扣2分。 | 5 |  |  |
| 9 | 安全操作 | 仪器、工器具跌落，扣分3/处。 仪表使用不正确，扣1分/处。 | 5 |  | 可扣为负分 |

裁判：                                                       日期：   年    月    日

附表2

竞赛人员报名表

| 序号 | 部门/单位 | 领队 | 参赛选手员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

附件3

德化县第二届“瓷都·电网杯”配电生产

职业技能竞赛方案

- 一、竞赛时间：2023年4月25日-26日

- 二、理论竞赛地点：三班镇供电所实训机房

三、技能竞赛地点：乐陶变电站实训基地

四、竞赛项目负责人：

（一）配电生产技能竞赛负责人：苏进宝、黄云英

（二）竞赛项目负责人：

1.更换10kV耐张绝缘子（个人项目）：连国强，15260771500

2.配变转检修操作（个人项目）：连国强，15260771500

3.多旋翼无人机作业（个人项目）：庄家麟，13960332526

4.0.4kV架空绝缘导线断线修复（团体项目）：连国强，15260771500

五、竞赛内容：配电生产（更换10kV耐张绝缘子、配变转检修操作、多旋翼无人机作业及0.4kV架空绝缘导线断线修复）专业理论知识考试和技能操作。

（一）理论知识

1.理论知识考试采取机考或纸质试卷的形式，总分100分，考试时间30分，包括单项选择题、多项选择题、判断题。内容除了配电营业高级工标准的应知应会外，还应包括配电安全管理、运维管理、《线路及电气〈安规〉》、无人机巡检基础知识等相关业务知识。

2.各参赛选手均需参加1次理论考试。

（二）计分规则

1.计算单人项目成绩时，理论考试成绩占30%，技能操作成绩占70%。技能操作成绩取各个裁判给出成绩的平均分（精确至小数点后两位，四舍五入）。单人项目成绩精确至小数点后三位（四舍五入）。即：单人项目成绩=理论考试成绩*30%+裁判成绩平均分*70%。

2.计算团体项目成绩时，理论考试成绩占30%，技能操作成绩占70%。理论考试成绩以参赛队伍成员的理论成绩平均分数作为参赛队伍的理论成绩（精确至小数点后两位，四舍五入），技能操作成绩取各个裁判给出成绩的平均分（精确至小数点后两位，四舍五入）。团体项目成绩精确至小数点后三位（四舍五入）。即：团体项目成绩=队员理论成绩平均分*30%+裁判成绩平均分*70%。

（三）技能操作

1.更换10kV耐张绝缘子(个人项目)

考核参赛人员对更换10kV耐张绝缘子（个人项目）技能掌握水平，考核内容详见《更换10kV耐张绝缘子评分标准》。

- 参赛人员：每个供电所2人参赛（浔中镇供电所可多报一支参赛队伍）

- （2）考试地点：乐陶变电站实训基地

（3）考试时间：各参赛人员抽签确定参赛顺序，分A、B两组同时进行（计划为比赛日第一天上午进行）。

（4）裁判组：3*2=6人。

（5）工作组：运检部2人、亿兴工程德化分公司配合人员2人、安监部旁站人员2人。

1.1比赛现场安全要求：比赛作业点现场应设围栏、标志，禁止无关车辆、人员进入。

1.2比赛规则：

（1）各参赛选手统一规范穿戴全套劳保用品（安全帽、全套棉质工装、劳保鞋）。

（2）各参赛者在比赛期应遵守竞赛活动方案的纪律、不得无故缺席或迟到，服从裁判组的指挥与评分。

（3）各参赛者在参赛前应认真检查作业工具、安全带及工器具是否安全可靠。

（4）在比赛期间，各参赛者与裁判员谈话、汇报比赛情况应讲礼貌，使用普通话。

（5）各参赛队员应熟悉比赛规则和评分办法。

（6）裁判员必须熟悉比赛规则和评分办法，严格按照评分办法进行公正评分。

（7）参赛者在比赛过程中，对裁判员评分有异议的，可向裁判员反映，然后由裁判员向裁判组长提出，最后由裁判组作出仲裁。

（8）参赛者在比赛前应做好工器具及材料的准备工作，完毕后应向发令人（裁判员）报告准备“开始作业”发令人同意后方可开始作业，计时员开始计时，作业完毕后，应向发令人报告工作结束，发令人口哨声响后，计时员停止计时，并报出该参赛者所用的时间。

（9）作业所需用的材料要用绳索传递、严禁抛扔。

（10）项目在比赛中（安全分、质量分）如出现重复违规，按次数累计扣分，直至该项目分数扣完为止。

（11）参赛者在比赛时，必须事先清楚施工作业指导书的内容。

（12）项目比赛时间为25分钟，25分钟内完成比赛规定的所有任务，时间一到，停止工作，未完成部分不得分。项目比赛结束前5分钟，现场裁判员向选手提醒一次。每提前30秒完成加0.5分，不足30秒不计，最多加5分。

（13）器材如下：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围栏 |  |  | 若干 |  |
| 2 | 防坠器 |  | 套 | 1 | 事先安装 |
| 3 | 悬式绝缘子 | 绝缘良好和绝缘损坏 | 只 | 4 | 各2只（由选手通过电阻表检测后选择） |
| 4 | 短千斤 |  | 条 | 1 |  |
| 5 | 登高工具 |  |  |  | 选手自备 |
| 6 | 安全工具 |  |  |  | 选手自备 |
| 7 | 作业工具 |  |  |  | 选手自备 |

2.配变转检修操作（个人项目）

考核参赛人员对配变转检修倒闸操作（个人项目）技能掌握水平，考核内容详见《配变转检修评分标准》。

- 参赛人员：每个供电所2人参赛（浔中镇供电所可多报一支参赛队伍）

- （2）考试地点：乐陶变电站实训基地

（3）考试时间：各参赛人员抽签确定参赛顺序，分A、B两组同时进行（计划为比赛日第一天下午进行）

（4）裁判组：3*2=6人。

（5）工作组：运检部2人、亿兴工程德化分公司配合人员2人

2.1比赛现场安全要求：比赛作业点现场应设围栏、标志，禁止无关车辆、人员进入。

2.2比赛规则：

（1）参赛选手统一规范穿戴全套劳保用品（安全帽、全套棉质工装、劳保鞋）。

（2）各参赛者在比赛期应遵守竞赛活动方案的纪律、不得无故缺席或迟到，服从裁判组的指挥与评分。

（3）各参赛者在参赛前应认真检查作业工具、安全带及工器具是否安全可靠。

（4）在比赛期间，各参赛者与裁判员谈话、汇报比赛情况应讲礼貌，使用普通话。

（5）各参赛队员应熟悉比赛规则和评分办法。

（6）裁判员必须熟悉比赛规则和评分办法，严格按照评分办法进行公正评分。

（7）参赛者在比赛过程中，对裁判员评分有异议的，可向裁判员反映，然后由裁判员向裁判组长提出，最后由裁判组作出仲裁。

（8）参赛者在比赛前应做好一切工器具及材料的准备工作，完毕后应向发令人（评委）报告准备“开始作业”发令人同意口哨声后方可开始作业，计时员开始计时，作业完毕后，应向发令人报告工作结束，发令人口哨声响后，计时员停止计时，并报出该参赛者所用的时间。

（9）作业所需用的材料要用绳索传递、严禁抛扔。

（10）项目在比赛中（安全分、质量分）如出现重复违规，按次数累计扣分，直至该项目分数扣完为止。

（11）参赛者在比赛时，必须事先清楚施工作业指导书的内容。

（12）项目比赛时间为25分钟，25分钟内完成比赛规定的所有任务，时间一到，停止工作，未完成部分不得分。项目比赛结束前5分钟，现场裁判员向选手提醒一次。每提前30秒加0.5分，不足30秒不计，最多加5分。

（13）器材如下：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作工器具 |  |  |  | 自备 |
| 2 | 安全工器具 |  |  |  | 自备 |
| 3 | 登高工器具 |  |  |  | 自备 |

3.配网多旋翼无人机作业（个人项目）

考核参赛人员对配网多旋翼无人机作业技能掌握水平，考核内容详见附件3《配网多旋翼无人机作业评分表》。

- 参赛人员：每个供电所2人参赛（浔中镇供电所可多报一支参赛队伍）

- 考试地点：乐陶变电站实训基地

（3）考试时间：各参赛人员抽签确定参赛顺序，计划比赛日第一天全天进行。

（4）裁判组：3人

（5）工作组：无人机班1人，输电运检班1人。

3.1比赛现场安全要求：比赛作业点现场应设围栏、标志及无人机起降标志点，禁止无关车辆、人员进入。

3.2比赛规则：

（1）参赛选手统一规范穿戴全套劳保用品（安全帽、全套棉质工装、劳保鞋）。

（2）各参赛者在比赛期应遵守竞赛活动方案的纪律、不得无故缺席或迟到，服从裁判组的指挥与评分。

（3）每队参赛选手按规定比赛时间开始前10分钟到位。

（4）暂时未参加操作的选手，一律不得接近操作场所，不听劝告的以舞弊论处。选手须完成全部比赛项目后才能离开考场，中途离场的必须有工作人员陪同，否则视为弃权。发现作弊的，取消其竞赛成绩。

（5）参赛选手如对裁判员判决有疑问，不得与裁判员争执。可在本场竞赛结束半小时后，由领队向仲裁组提出书面申诉，仲裁组的裁决为最终裁决。

（6）参赛选手应服从裁判员的统一指令。竞赛操作的开始、结束时间以裁判员指令为准。操作竞赛时间终止时，参赛选手应立即停止操作，迅速整理工具、材料离开竞赛场地。否则取消该项竞赛成绩。

（7）项目比赛时间为30分钟（含数据处理），30分钟内完成比赛规定的所有任务，时间一到，停止工作，未完成部分不得分。项目比赛结束前5分钟，现场裁判员向选手提醒一次。每提前30秒加0.5分，不足30秒不计，最多加5分。

（8）可使用的器材如下：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多旋翼无人机 | 大疆 御2 | 套 | 1 | 含无人机作业所需配件 |
| 2 | 笔记本电脑 | / | 台 | 1 | 数据线、读卡器 |

4.0.4kV架空绝缘导线断线修复（团体赛）

考核参赛人员对0.4kV架空绝缘导线断线修复（团体项目）技能掌握水平，考核内容详见《0.4kV架空绝缘导线断线修复评分标准》。

- 参赛人员：各供电所至少1队，每队4人（浔中供电所可组2队）。

- 考试地点：乐陶变电站实训基地

（3）考试时间：各参赛人员抽签确定参赛顺序，计划比赛日第二天全天进行。

（4）裁判组：3人。

（5）工作组：运检部2人、亿兴工程德化分公司配合人员1人、安监部旁站人员1人。

4.1比赛现场安全要求：比赛作业点现场应设围栏、标志，禁止无关车辆、人员进入。

4.2比赛规则：

（1）参赛选手统一规范穿戴全套劳保用品（安全帽、全套棉质工装、劳保鞋）。

（2）各参赛者在比赛期应遵守竞赛活动方案的纪律、不得无故缺席或迟到，服从裁判组的指挥与评分。

（3）各参赛者在参赛前应认真检查作业工具、安全带及工器具是否安全可靠。

（4）在比赛期间，各参赛者与裁判员谈话、汇报比赛情况应讲礼貌，使用普通话。

（5）各参赛队员应熟悉比赛规则和评分办法。

（6）裁判员必须熟悉比赛规则和评分办法，严格按照评分办法进行公正评分。

（7）参赛者在比赛过程中，对裁判员评分有异议的，可向裁判员反映，然后由裁判员向裁判组长提出，最后由裁判组作出仲裁。

（8）参赛者在比赛前应做好一切工器具及材料的准备工作，完毕后应向发令人（评委）报告准备“开始作业”发令人同意口哨声后方可开始作业，计时员开始计时，作业完毕后，应向发令人报告工作结束，发令人口哨声响后，计时员停止计时，并报出该参赛者所用的时间。

（9）作业所需用的材料要用绳索传递、严禁抛扔。

（10）项目在比赛中（安全分、质量分）如出现重复违规，按次数累计扣分，扣分扣至该项目分数扣完为止。

（11）比赛时，工作负责人必须身穿红马甲，参赛人员必须事先清楚施工作业指导书的内容。工作负责人可事先组织现场勘察、开具工作票。

（12）项目比赛时间为45分钟，45分钟内完成比赛规定的所有任务。每队另有10分钟材料准备时间，不包含在45分钟内。项目比赛结束前5分钟，现场裁判员向选手提醒一次，未完成部分不得分。每提前5分钟加1分，不足5分钟不计。

（13）可使用的器材如下：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘导线 | JKLYJ-50，200米 | 捆 | 1 | 通过滑轮挂在杆上模拟。 |
| 2 | 并沟线夹 | 1\2\3 | 套 | 12 | 各4只（由选手根据导线大小进行选择） |
| 3 | 铝包带 | 1*10 | 捆 | 若干 |  |
| 4 | 钢芯铝绞线 | LGJ-70 | 米 | 100 | 扎线用 |
| 5 | 防坠器 |  | 套 | 2 | 事先安装 |
| 6 | 围栏 |  |  | 若干 |  |
| 7 | 短千斤 |  | 条 | 1 |  |
| 8 | 登高工具 |  |  |  | 选手自备 |
| 9 | 安全工具 |  |  |  | 选手自备 |
| 10 | 作业工具 |  |  |  | 选手自备 |

六、竞赛日程表

| 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月20日 | 15：00～15：45 | 理论考试 | 公司大楼二楼会议室 |  |
| 4月25日 | 8：00～8：30 | 熟悉技能比赛场地、场次抽签 | 乐陶变电站实训基地 | 第一日 |
| 4月25日 | 8：30～9：00 | 竞赛开幕式 | 乐陶变电站实训基地 |  |
| 4月25日 | 9：00～12：00 | A组技能比赛，无人机作业竞赛 | 乐陶变电站实训基地 |  |
| 4月25日 | 9：00～12：00 | B组技能比赛，无人机作业竞赛 | 乐陶变电站实训基地 |  |
| 4月25日 | 12：00～12：30 | 午餐 |  |  |
| 4月25日 | 12：45～17：30 | A组技能比赛，无人机作业竞赛 | 乐陶变电站实训基地 |  |
| 4月25日 | 12：45～17：30 | B组技能比赛，无人机作业竞赛 | 乐陶变电站实训基地 |  |
| 4月26日 | 8：15～12：00 | 团体项目技能比赛 | 乐陶变电站实训基地 | 第二日 |
| 4月26日 | 12：00～12：30 | 午餐 | 乐陶变电站实训基地 |  |
| 4月26日 | 12：45～17：30 | 团体项目技能比赛 | 乐陶变电站实训基地 |  |

七、竞赛人员报名表

| 序号 | 部门单位 | 领队 | 参赛队员 | 参赛项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 2 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 序号 | 部门单位 | 领队 | 参赛队员 | 参赛项目 | 备注 |
| 3 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 4 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 5 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 6 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 7 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 8 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |
| 9 |  |  |  | 更换10kV耐张绝缘子 |  |
|  |  |  |  | 配变转检修操作 |  |
|  |  |  |  | 多旋翼无人机作业 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线断线修复 | 团体项目4人 |

注：个人项目每所至少2人参赛（各项目均可参赛），团体项目每队4人，每个供电所组织1个队伍参赛（浔中所可组2队）。

八、竞赛规则

为维护竞赛秩序，保证竞赛的顺利进行和竞赛结果的客观公正，特制定本规则。

（一）总则

进入赛场的参赛选手一律着工作服，与竞赛无关的人员一律不得进入竞赛现场。

（二）裁判员守则

1.严格执行竞赛规则，坚持公平公正的原则。

2.裁判员应举止、讲究礼貌。

3.文明评判，秉公裁决，不徇私情，忠于职守，保守秘密。

4.认真填写评判记录，准确无误，遇有争议逐级反映，服从仲裁的裁决。

（三）参赛选手守则

1.遵守竞赛规则，服从裁判指挥和裁定。

2.保持赛场安静，不得在赛场内交谈、喧哗和吸烟。

3.参赛选手不得携带通讯工具进入考场，已带入的应关闭后交监考人员暂为保管。竞赛过程中一旦发现参赛选手使用通讯工具，则按作弊处理，当即取消其比赛资格。

（四）理论知识竞赛规则

1.参赛选手必须按规定时间提前十分钟，携带身份证进入考场，经监考人员确认后，就座参加考试。

2.参赛选手迟到10分钟以上者不得参加理论竞赛，竞赛考试开始15分钟内不得交卷出场。

3.参赛选手不得携带书本、商务通、笔记、作业材料、手机等物品进入考场。

4.参赛选手应服从监考人员的统一安排，服从指挥，遵守赛场纪律。一旦发现有舞弊行为，当即取消其竞赛资格，成绩按零分处理。

5.参赛选手对试卷中的有疑问，可以举手提问，但不得请监考人员提示解题方法。

6.考试结束时间一到，立即离开考场，不得在考场周围逗留和议论。

7.提早交卷者不得在考场周围议论考题内容，违者以考试作弊论处。

8.计算单人项目成绩时，理论考试成绩占30%。计算团体项目成绩以参赛队伍成员的理论成绩平均分数作为参赛队伍的理论成绩（精确至小数点后两位），该成绩占团队竞赛项目成绩的30%。

（五）技能操作竞赛规则

1.每队参赛选手按规定比赛时间开始前10分钟到位。

2.暂时未参加操作的选手，一律不得接近操作场所，不听劝告的以舞弊论处。选手须完成全部比赛项目后才能离开考场，中途离场的必须有工作人员陪同，否则视为弃权。发现作弊的，取消其竞赛成绩。

3.为使竞赛公平、公正，各参赛队领队一律不得进入操作场所。

4.参赛选手应服从裁判员的统一指令。竞赛操作的开始、结束时间以裁判员指令为准。操作竞赛时间终止时，参赛选手应立即停止操作，迅速整理工具、材料离开竞赛场地。否则取消该项竞赛成绩。

5.参赛选手如对裁判员判决有疑问，不得与裁判员争执。可在本场竞赛结束半小时后，由领队向仲裁组提出书面申诉，仲裁组的裁决为最终裁决。

附表：1.更换10kV耐张绝缘子评分标准

2.变压器转检修操作评分标准

3.配网多旋翼无人机作业评分标准

4.0.4kV架空绝缘导线断线修复评分标准

附表1

更换10kV耐张绝缘子评分标准

| 选手信息 |  | 姓名： | 部门： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作步骤及方法 |  | 质量要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分原因 | 扣分 |
| 一 | 开工前准备工作 |  |  | 12 |  |  |
| 1 | 工作票办理使用正确 | 正确办理工作票 | 未办理工作票扣3分，错、漏项每处扣1分 | 3 |  |  |
| 2 | 着装及佩戴 | 穿工作服，扣齐衣、袖口扣、戴手套 | 否则扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 穿绝缘鞋，系紧鞋带 | 否则扣1分 |  |  |  |
|  |  | 戴安全帽，系紧帽带 | 否则扣1分 |  |  |  |
| 3 | 工器具材料准备 | 将本项工作中所需的工器具、材料准备齐全，整齐摆放在指定地方 | *工器具、材料准备不足，每缺1件扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 报告准备完成 | 无此项扣1分 |  |  |  |
| 4 | 安全检查 | 电杆埋深合格、杆身无裂纹 | 未检查未报告扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 脚扣/踏板外观无损伤，合格 | 未检查未报告扣1分 |  |  |  |
|  |  | 安全帽、安全带、后备保护绳外观无损伤合格且在试验周期内；吊物绳外观无损伤 | *未检查未报告每项扣1分 |  |  |  |
|  |  | 检查绝缘子外观无损伤，清洁 | 未擦拭未检查扣1分 |  |  |  |
| 二 | 工作过程 |  |  | 80 |  |  |
| 1 | 兆欧表检查绝缘电阻 | 使用兆欧表测绝缘子绝缘电阻 | 选择的兆欧表错误扣2分；兆欧表未自检扣1分；未检查绝缘电阻扣3分 | 6 |  |  |
| 2 | 登杆 | 脚扣、安全带等登杆前做冲击检查 | 未做每项扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 登杆应系好安全带，不得手持物 | 否则扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 登杆动作熟练 | *登杆脚扣打滑、登空，踏板挂钩挂反扣2分，脚扣与脚扣互碰、交叉每项扣1分，用力脚站上方扣1分 | 4 |  |  |
| 3 | 绝缘子更换安装 | 操作位置合适准确，安全带挂法正确 | 操作位置不合适扣3分；安全带挂法错误扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 验电、挂拆接地线安全距离符合要求 | *未验电扣5分，验电方法错误扣3分；验电、挂拆接地线突破安全距离验电扣2分 | 11 |  |  |
|  |  | 挂拆接地线正确 | 挂拆接地线顺序错误扣5分； | 10 |  |  |
| 操作步骤及方法 |  | 质量要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分原因 | 扣分 |
| 3 | 绝缘子更换安装 | 挂拆接线过程 | *挂拆接地线未使绝缘手套扣5分；挂拆接地线过程，接地引下线碰触或缠绕人体每次10扣分 | 10 |  |  |
|  |  | 瓷瓶绑扎与提升过程符合要求 | *瓷瓶绑扎错误扣2分；提升过程瓷瓶碰杆扣2分/次 | 3 |  |  |
|  |  | 绝缘子拆除与安装过程操作熟练，顺序方法正确，正确使用工器具 | 扳手使用方法错误扣1分/次；紧线器使用方法错误扣7分；工作不熟练扣4分；未设置防脱装置扣3分 | 10 |  |  |
| 4 | 技术工艺要求 | 安装位置正确，销口向上，螺栓穿的方向正确，开口销分开到位30-60° | 安装位置不正确扣2分；销口方向偏离扣3分；螺栓穿的方向错误扣5分；开口销分开不到位扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 制作过程杆上无掉工器具、材料 | *杆上掉工器具、材料，扣5分/次 | 5 |  |  |
| 三 | 工器具使用 |  |  | 5 |  |  |
| 1 | 正确使用工器具 | *工器具使用正确，正确使用安全带。 | 1）扳手、锤子等工具使用不正确扣1分/次； 2）安全带低挂高用扣4分/次； - 安全带未固定在牢固构件上扣5分/次； 4）使用单控安全带扣4分/次 | 5 |  |  |
| 三 | 文明生产 |  |  | 3 |  |  |
| 1 | 文明生产 | 操作完毕后，将工具、残料整理后放在指定位置，清理现场。 | *工器具未归位扣1分/项。 | 3 |  |  |
| 四 | 实际操作时间 |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 操作时间 | 整个过程限时25分钟完成。 | 每提前30秒加0.5分，不足30秒不计，最多加5分，未完成的项目不得分。 | 0 |  |  |
| 注：加“*”项，得分可为负数，其余项目扣分扣完本项得分为止。 |  |  |  |  |  |  |

裁判员：                                                       日期：

附表2

变压器转检修操作评分标准

| 选手信息 |  | 姓名： |  | 部门： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业名称 | 质量要求 | 分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 扣分 |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 根据工作内容正确填写倒闸操作票 | 工作负责人接到变压器转检修的任务后，根据任务要求，填写倒闸操作票 | 10 | 1）未填写操作票即开始操作扣10分； 2）倒闸操作票票面清晰，修改字迹等要求应符合《安规》规定，每错、漏一字扣2分； 3）确认操作票与模拟图核对相符，未描述扣5分； |  |  |
| 2 | 工器具材料准备 | 将本项工作中所需的工器具、 材料准备齐全， 整齐摆放在指定地方，并汇报准备工作完成 | 5 | 1）工器具、材料准备不足或未进行检查，每缺一件扣2分； 2）未汇报准备工作完成扣2分 |  |  |
| 3 | 正确着装 | 正确着装并按要求使用相关工器具 | 5 | 穿工作服、绝缘鞋，戴好安全帽，扣齐衣、袖口扣，戴绝缘手套，每错、漏一项扣2分； |  |  |
| 4 | 正确办理倒闸操作票 | 与考官（发令人）正确办理倒闸操作票 | 5 | 发令人、手令人、发令时间、操作开始时间、操作人、监护人应在填写完毕后才能开始操作，每错、漏一项扣2分； |  |  |
| 5 | 工前会 | 向操作人员交代停电范围和安全注意事项；确认现场天气条件能够满足操作要求；确认操作人员的精神状态良好。 | 5 | 1）未核实天气情况符合施工条件，扣2分； 2) 未确认操作人员精神状态扣2分 |  |  |
| 二、工作过程（计时开始） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 倒闸操作过程 | 按照唱票、复诵的操作要求进行倒闸操作 | 52 | 未唱票扣10分，未复诵扣10分，未确认扣5分；2）操作人员、监护人员在唱票复诵核对的过程中，对开关或倒闸实际位置的核对应有明显的肢体动作，每错、漏一处扣3分；3）未逐项确认后“√”或漏“√”扣2分/处； 4）唱票、复诵及确认不规范或漏项扣1分/次。 |  |  |
| 三、安全生产 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产 | 遵守安全操作规程 | 10 | *发生落物每次扣5分；工具使用不当每次扣2分；有其它不安全行为一次扣5分；损坏仪器、工具、材料的一次扣5分。 |  |  |
| 四、工作结束 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理现场 | 作业结束后应与发令人办理工作终结手续，并清理现场、整理工具，召开班后会，汇报工作结束。 | 5 | 1）未描述办理工作终结手续、填写工作终了时间，每错、漏一处扣2分； 2）未整理工具、清理现场，扣2分； 3）未描述召开收工会，扣2分。 |  |  |
| 2 | 考核时间规定 |  | 3 | 每提前完成30s加0.5分，不足30s不加分，最多加3分；时间到任务终止，未完成部分不得分。 |  |  |

裁判员：                                日期：

附表3

配网多旋翼无人机作业评分标准

| 选手信息 |  | 姓名： 部门： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作时间 |  |  |  | 30分钟（含数据处理） |  |  |  |
| 1.题目名称：配网多旋翼无人机作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务描述：能熟练以第一视角飞行模式操控多旋翼无人机完成起飞、飞行和降落动作，开展指定配电高压杆塔的可见光精细化巡检和数据采集。利用计算机完成航后数据整理和缺陷辨识，提交巡检结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核要点及要求 |  | 1.熟练掌握多旋翼无人机外观检查、通电后检查，做好飞行前准备； 2.对10kV线路杆塔进行精细化巡检作业，拍摄杆塔全貌、塔头、绝缘子及挂点、通道部位； 3.熟练掌握线路飞行安全规范； 4.熟练掌握巡检数据文件夹分类标准；熟练掌握文件的命名规范；熟练掌握巡检数据的规范整理。 |  |  |  |  |  |
| 现场工器具、材料、设备 |  | 1.满足安全起降要求（围栏、警示标志等）； 2.现场指定10kV电压等级直线、耐张或者台架杆； 3.多旋翼可见光巡检系统一套、计算机、存储卡、读卡器等； |  |  |  |  |  |
| 危险点和安全措施 |  | 主要危险点： 1.无人机撞击配电设备造成设备损伤； 2.无人机旋转部位及高空坠落伤人。 安全措施： 1.起飞前无人机启动后对系统进行安全性检查； 2.在地面做好航前和航后检查； 飞行过程时刻观察周围环境，无人机飞行姿态，做好应急准备； 3.地面上设置安全员，在无人机发生危险时可以随时接管无人机，防止无人机对地面人员及财产造成损失； 4.与考试无关人员不得进入无人机飞行区域； 5.无人机操作区应装设围栏，操作区距起降区距离不小于 5 米； 6.遇有 5 级及以上大风，雷、雨、大雾等天气情况立即停止飞行； 7.无人机一旦遇到紧急情况则立即返航。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业名称 | 质量要求 | 分值 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 扣分 |
| 1 | 作业准备 | - 着装规范、安全帽按要求佩戴，精神状态良好； - 做好无人机巡检系统装备检查；确认无人机自检正常，安全策略设置正常。 - 汇报工作负责人，获得允许后才可开始飞行。 | 1 |  | - 着装不规范、安全帽未按要求佩戴，精神状态不佳，扣1分/项。 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | - 未进行设备检查，安全策略设置错误，未能正确处置自检异常，每项扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | - 未汇报、未获得许可即起飞的，每项扣1分。 |  |  |
| 2 | 抵离目标杆塔 | - 正常起降，无倾斜、弹跳、漂移等危险动作。 - 合理规划抵离路线，确保无人机在视距范围内，合理避让障碍物； - 上升、下降速率平稳，飞行速度控制合理。 | 5 |  | - 无人机起飞、降落失败扣5分，有倾斜、弹跳、漂移等危险动作扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | - 抵离路径与障碍物距离小于安全距离，每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | - 长时间满舵飞行、高速垂直下降、急刹，每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 精细化巡检 | - 无人机与设备距离控制稳定，操控平稳，应急处置得当。 - 对杆塔全貌、杆头、左侧绝缘子，右侧绝缘子、大号侧走廊、小号侧走廊等6个关键部位拍摄清楚。 - 相机拍摄参数设置合理，拍摄角度合理。 | 6 |  | - 无人机进入非巡检线段或杆塔作业，扣3分/次； |  |  |
|  |  |  | 5 |  | - 操控手未始终掌控遥控手柄（且处于备用状态），扣1分/次。 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | - 无人机系统出现异常时未及时采取应对措施，视情扣2分/次。 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | - 作业过程中操控手离开指定操作区，扣3分/次； |  |  |
|  |  |  | 5 |  | - 巡检过程无人机距离设备距离过近，或发生其他危险操作，扣5分/次； |  |  |
|  |  |  | 6 |  | - 拍摄部位缺漏的，每缺1处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | - 拍摄质量不满足要求扣1分/处； |  |  |
|  |  |  | 6 |  | - 拍摄角度不合理每处扣1分。 |  |  |
| 4 | 缺陷查找情况 | （1）在规定时间内完成巡检作业。 （2）进行线路精细化巡检结果汇报， | 5 |  | （1）在15分钟内未完成飞行巡检任务，每超时1分钟扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 20 |  | （2）未查找出故障点，每处扣5分。 |  |  |
| 5 | 安全文明作业 | 安全生产，文明作业。 | 10 |  | 发生恶性违章，造成设备严重损坏，立即终止考试，本项目考核为零分。 |  |  |

裁判员：                              日期：

附表4

0.4kV架空绝缘导线断线修复评分标准

| 选手信息 |  | 姓名： | 部门： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作步骤及考核要项 |  | 质量要求 | 评分标准 | 分值 | 扣分原因 |  | 扣分 |
| 一 | 开工前准备工作 |  |  | 20 |  |  |  |
| 1 | 办理工作票 | 正确办理工作票 | 未办理工作票扣5分；未正确填写工作票，每处漏、错扣1分。 | 5 |  |  |  |
| 2 | 工前会 | 工作负责人向工作班成员召开 | 未召开工前会扣5分；未交代危险点、预控措施扣3分；未说明天气情况扣1分；未检查班员精神状态扣1分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 未核对工作任务扣2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 未按规定着装（工作服、安全帽、绝缘鞋）扣3分，着装不规范每项扣1分；未检查报告扣1分。 | 3 |  |  |  |
| 3 | 工器具选择、检查 | 满足工作需要，绳索、紧线器、卡头、安全工器具等工器具（不包括个人工器具）均要检查 | 选用不当扣2分；未进行外观检查一项扣1分。 | 2 |  |  |  |
| 4 | 材料选择 | 与工作任务所要求相匹配，且干净完好 | 不匹配一件扣1分； 多选、漏选一件扣1分； 材料未检查扣1分。 | 3 |  |  |  |
| 二 | 工作过程 |  |  | 70 |  |  |  |
| 1 | 导线展放 | 展放正确、速度均匀、导线无损伤 | *线盘失控每次扣1分； 导线未做检查扣1分； 导线地面展放出现金钩每处扣1分。 | 3 |  |  |  |
| 2 | 登杆 | 核对杆号，检查杆根基础拉线牢固 | *未做每项扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 脚扣安全带登杆前做冲击试验。 | 未做每项扣1分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 登杆应系好安全带，不得手持物，工作绳的正确使用。 | *登杆过程失去保护扣5分； 不得低挂高用，使用不符合要求每次扣1分； 工作绳未绑在牢固构件上，传递物件未使用工作绳扣1分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 登杆动作熟练、规范、流畅。 | *登杆脚扣打滑、登空，互碰、交叉每项扣1分； 受力脚站上方扣1分； 脚扣掉落、滑脱每次扣2分。 | 3 |  |  |  |
| 3 | 安全措施 | 操作位置合适准确，安全带挂法正确。 | 操作位置不合适扣2分； *与未接地的导线保持足够的安全距离，不满足扣2分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 验电，验电时安全距离符合要求，戴绝缘手套。 | *未验电扣10分，未戴绝缘手套扣2分；验电方法错误扣2分；安全距离不足验电扣2分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 装设、拆除接地线正确。 | *未安装接地线扣10分；安装接地线错误扣5分；拆接地线顺序错误扣5分；装拆接地线未戴绝缘手套扣5分。接地引线不能触碰人体，一次扣20分。 | 5 |  |  |  |
|  | 地面断线导线连接 | 铝包带缠绕紧密，并沟线夹连接牢靠，扎线绑扎长度符合要求。 | 并沟线夹连接未牢靠扣3分； 并沟线夹螺丝由外向里穿，穿向错误每处扣1分； 铝包带缠绕方向不符合要求每处扣1分； 未使用铝包带扣2分； 对接导线相叠不得少于800mm，每少1cm扣0.5分； 缠绕间隙大于1mm每处扣0.5分； 接线两端各留至少300mm用导线绑扎，绑扎连接长度不得小于200mm，每少1cm扣1分； 绑扎间隙大于1mm每处扣0.5分； 绑扎方法不正确每处扣1分； 线夹压皮扣2分。 接线所有的绑扎不得徒手（每圈算一处，前三圈除外）。 *严禁敲击绑扎线，每处扣3分。 | 18 |  |  |  |
|  |  | 绝缘层剖削及长度 | 不伤及线芯，刨削长度合适。 不符合要求一处扣1分， 线夹宽度加1.5cm为刨削长度，小于1cm扣1分，超过2cm扣1分； | 3 |  |  |  |
| 4 | 紧线 | 挂线配合协调紧线操作熟练，三相导线弧垂一致。 | 紧线器、收线钳使用方法错误，扣3分； 未采用滑轮紧线扣2分； 无防跑线措施扣2分； 若出现跑线现象扣2分； | 10 |  |  |  |
|  |  | 耐张线夹安装正确、熟练。 | 耐张线夹安装方向错一处扣2分； 耐张线夹上U型卡子紧固后长短不一每处扣1分； 耐张线夹压舌的安装位置不在一直线上扣1分； 连接金具连接不可靠、不正确扣5分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 弧垂调整合适。 | 未进行弧垂观测现象扣2分； 与另两相误差不超过50（包括50）mm，超过扣3分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 导线搭接工艺达标。 | *收尾绑扎长度不足，少1cm扣1分，小辫工艺不美观扣1分； | 2 |  |  |  |
| 三 | 安全生产 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 正确使用工器具 | *工器具使用正确，正确使用安全带，不出现安全隐患。 | 1）扳手、锤子等工具使用不正确扣1分/次； 2）安全带低挂高用扣4分/次； 3）安全带未固定在牢固构件上扣5分/次； 4）使用单控安全带扣4分/次； 5）出现安全隐患扣5分。 | 5 |  |  |  |
| 四 | 文明生产 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 文明生产 | 工作完毕后，整理工具、残料。后放在指定位置，清理现场。 | *工器具未归位扣1分/项。有其他不安全行为一次扣5分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 收工会程序正确，符合《安规》要求 | 未召开收工会扣1分； 无工作总结扣1分； | 2 |  |  |  |
| 五 | 技能操作时间 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 操作时间 | 整个过程限时45分钟完成。 | 每提前5分钟加1分，要达到5分钟以上倍数。 未完成的项目不得分。 | 0 |  |  |  |
| 综合评分 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 注：加“*”项，得分可为负数，其余项目扣分扣完本项得分为止。 |  |  |  |  |  |  |  |

裁判员：                                日期：

德化县人力资源和社会保障局办公室 2023年4月18日印发