附件1

2023年德化县电工职业技能竞赛评分表

参赛选手：                       评比日期：   年  月  日

| 项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元件 安装 | 元件安装正确、布置合理，器件紧固。 | 15 | 1、不按图安装元件 1个扣 2 分 2、元件安装不牢固1个扣2分 3、元件安装不装齐不匀称不合格一项扣 2分 4、安装元件时漏装自攻丝一颗扣 2 分 5、损坏元件一个扣 10 分 |  |
| 钱路 敷设 | 1.接线按工艺要求正确。 2.接线紧固电气接触良好。 3.布线工艺合理、美观，无损伤导线绝缘层。 4.所选线色正确（主线峰用红色，控制线路用蓝色）: | 65 | 1、不按电路布线一处扣 2 分 2、布线不符要求一处扣 2 分 3、导线不平直、转角不直角一处扣 3 分， 4、线路架空跨接、交叉每处扣 5 分 5、接点松动、损伤导线绝缘层、裸露过长、圈压反、压绝缘层，一处扣 2 分 6、混色、反色扣 10 分 7、元件布置不合理扣 10分 8、灯座、开关、插座等安装松动，每处扣 5分 9、相线未进开关扣 5分 10、塑料槽板不平直，每根扣 5分 线芯剖削有损伤，T形连接不规范每处 5分 11、塑料槽板转角不符合要求，每处扣 5分 |  |
| 安全文明生产 | 1.服从考评员安扑和指挥. 2.无违反操作规程，不发生安全事故，保持工位文明卫生。 | 10 | 1、不服从考评员指挥和安排扣 2 分 2、违反操作规程每次扣 3 分 3、发生安全事故扣 10 分 |  |
| 速度与效果 | 时间为15分钟完成能正常运转。 | 10 | 1、规定时间内完成能正常运转的得5-10分 2、规定时间内未完成的，判定不及格 3、安装线路错误，造成短路，短路故障的，判定不及格 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

裁判员：

附件2

2023年德化县电工职业技能竞赛报名表

填表时间：    年  月  日

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 出生 年月 |  |  | 联系 电话 |  |  |
| 工作单位 及职务 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 职称 职业资格 |  | 工龄 |  | 是否获县以上技能大师或技术能手 |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛组委会审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

2023年德化县电工职业技能竞赛

活动安全预案

为了保障电工技能竞赛顺利开展防止安全事故发生，有效降低和控制安全事故的危害，按照广场比赛筹备委员会对安全工作的要求，广场领导对此项赛事安全高度重视，本着“安全第一，预防为主”的原则，为了快速有效地处置赛事期间可能发生的各类突发事件，最大限度地降低损害程度，保障广大参赛者的切身利益和广场的安全与稳定，确保比赛的正常顺利开展，特制定本预案：

一、安全应急领导小组

组  长：李杰

副组长：王文泗  林继春

成  员：陈鸿儒  曾志坛  涂德镇

二、工作原则

（一）重在预防，依法处置。

（二）发现问题，即时上报

（三）统一指挥，整体联动。

（四）快速反应，有效控制。

三、广场注意事项

（一）确保场地或设备使用安全，比赛正常开始

（二）及时调控比赛进行的情况，及时上报

（三）比赛中意外情况的进入紧急处理程序。

四、事故预防预案

（一）安全事故预防

1.赛前对全体参赛选手及安全应急小组成员进行安全教育，认真学习本预案，每个人都要明确职责，熟悉步骤，做到心中有数。

2.比赛时，比赛学习必须服从裁判，对比赛成绩有异议的，必须在赛后以书面形式向本次比赛组委会提出，不得私自找裁判裁决，更不允许寻衅滋事、无理取闹和滋惹是非。

3.参与比赛的选手在比赛场上和场下都要友好相处，不得因分歧或其他矛盾产生纠纷，禁止与比赛无关人员参与矛盾纠纷，否则交相关部门严肃处理。

（二）突发事件处置措施

所有安全应急小组成员在比赛期间保持通讯畅通，随时准备处理可能发生的安全事故。

（三）突发事件的应急预案

1.对不正当操作或有不正当操作行为，操作时有构成伤害他人或损坏设备等行为，裁判员中止比赛。

2.由各组员及保卫人员处理场外因素（主要是参观时喧哗等事件）。

3.移交相关部门，严肃处理。

（四）意外伤害等重大事故应急预案

1.裁判员中止比赛。

2.第一时间急救。

3.严重呼叫110报警、120急救电话。

（五）其他要求

1.广场要在赛前开展好安全宣传教育，组织参赛者学习并熟悉安全预案，学习并掌握安全用电常识。

2.突发事件发生时，根据事件的性质和类型，启动本预案应急处置部分的相应条款。

3.启动应急预案简图：安全事故发生赛点紧急处理→控制现场，维护秩序→组织救援并上报安全应急领导小组→拨110报警、拨120救护。