附件1：

| 泉州市水利局反馈问题清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 问题类型 | 具体问题 | 备注 |
| 1 | 赤水镇 | 苏坂村饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 2 | 赤水镇 | 猛虎村猛虎饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 3 | 赤水镇 | 湖岭村饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 4 | 赤水镇 | 湖岭村湖岭洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 5 | 赤水镇 | 东里村上角落饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 6 | 赤水镇 | 永嘉村水加洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，水池盖板无防护。 |  |
| 7 | 赤水镇 | 永嘉村中洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙 |  |
| 8 | 赤水镇 | 锦洋村陈厝山饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 9 | 赤水镇 | 锦洋村饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 10 | 赤水镇 | 西洋村西洋村饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 11 | 赤水镇 | 小铭村小铭饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档。 |  |
| 12 | 赤水镇 | 小铭村上洋饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档。 |  |
| 13 | 赤水镇 | 铭爱村仓浦洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不规范，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 14 | 春美乡 | 春美村美台墘供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无净水设施。 |  |
| 15 | 春美乡 | 上春村十八格供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无净水设施，无围档，抽井水会结垢。 |  |
| 16 | 春美乡 | 上春村石岭头供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 17 | 春美乡 | 上春村柳坂供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 18 | 春美乡 | 梁春村梁墘供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无净水设施，无围档。 |  |
| 19 | 春美乡 | 梁春村陈庄供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档。 |  |
| 20 | 春美乡 | 梁春村古村洋供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 21 | 春美乡 | 双翰村上坪供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 22 | 春美乡 | 双翰村长垅仔供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 23 | 春美乡 | 双翰村鲤中供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，水池地基溜方。 |  |
| 24 | 春美乡 | 双翰村边竹垵供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，缺少维护。 |  |
| 25 | 春美乡 | 古春村树林口供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无净水设施，无消毒设施。 |  |
| 26 | 春美乡 | 古春村上湖供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 27 | 春美乡 | 古春村吉垅供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档，无消毒设施。 |  |
| 28 | 春美乡 | 新阁村下阁台供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，围档不全，无消毒设施。 |  |
| 29 | 春美乡 | 新阁村上山格供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档，无净水设施，无消毒设施。 |  |
| 30 | 春美乡 | 新阁村大水坑供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档，无消毒设施。 |  |
| 31 | 春美乡 | 新阁村狮子岩供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档，无消毒设施。 |  |
| 32 | 春美乡 | 尤床村洋头供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档，无消毒设施。 |  |
| 33 | 春美乡 | 尤床村曾村供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档，无消毒设施。 |  |
| 34 | 春美乡 | 尤床村赤土岭供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入。 |  |
| 35 | 大铭乡 | 金黄村待人格供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 36 | 大铭乡 | 金黄村苏才坑供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 37 | 大铭乡 | 上徐村二宅供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 38 | 大铭乡 | 上徐村空柏林饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 39 | 大铭乡 | 琼山村下格坑供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 40 | 大铭乡 | 琼英村新村供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 41 | 大铭乡 | 琼山村蜈蚣仑供水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无围档。 |  |
| 42 | 大铭乡 | 琼英村上坑饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无净水设施。 |  |
| 43 | 大铭乡 | 琼溪村马垵格水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，围档不全。 |  |
| 44 | 大铭乡 | 琼溪村新田饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，围档不全。 |  |
| 45 | 大铭乡 | 大铭村东坑饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 46 | 大铭乡 | 大铭村丁地饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 47 | 大铭乡 | 联春村白沙格饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围挡。 |  |
| 48 | 大铭乡 | 联春村内春里饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围挡。 |  |
| 49 | 大铭乡 | 联春村睦联堂饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 50 | 雷峰镇 | 蕉溪村因坂饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌不符合规范要求，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 51 | 雷峰镇 | 蕉溪村领兜饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无围档，无消毒设施。 |  |
| 52 | 雷峰镇 | 潘祠村营坂饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无围档。 |  |
| 53 | 雷峰镇 | 潘祠村金鸡饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不规范，未见相关管理制度上墙，无围档。 |  |
| 54 | 雷峰镇 | 上寨村上寨饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不符合规范要求，未见相关管理制度上墙，防护简易。 |  |
| 55 | 雷峰镇 | 溪美村内堀饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，无围档。 |  |
| 56 | 雷峰镇 | 格后村蕉坑饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 57 | 雷峰镇 | 溪美村际头饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 58 | 雷峰镇 | 格后村车坂饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 59 | 雷峰镇 | 坂仔村坂仔饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 60 | 雷峰镇 | 长基村石城饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 61 | 雷峰镇 | 长基村大坋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 62 | 雷峰镇 | 长基村池溪饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，没有消毒设施；水池防护简易。 |  |
| 63 | 雷峰镇 | 肖坑村外堀饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙， |  |
| 64 | 雷峰镇 | 肖坑村肖坑饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，没有消毒设施；水池防护简易。 |  |
| 65 | 龙门滩镇 | 霞碧村对面林饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，防护简易，卫生较差。 |  |
| 66 | 龙门滩镇 | 霞碧村霞碧饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，防护简易。 |  |
| 67 | 龙门滩镇 | 霞碧村后头寨饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，防护简易。 |  |
| 68 | 龙门滩镇 | 霞碧村前格门饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，水池盖板防护简易，无消毒设施。 |  |
| 69 | 龙门滩镇 | 霞碧村碧潭饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，没有围档，防护简易。 |  |
| 70 | 龙门滩镇 | 霞碧村内科饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施没有投药记录台账。 |  |
| 71 | 龙门滩镇 | 霞碧村王厝饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无围档。 |  |
| 72 | 龙门滩镇 | 碧坑村碧坑饮水工程现场 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台账。 |  |
| 73 | 龙门滩镇 | 硕儒村上十二岸饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不规范，厂区卫生差、杂草丛生，管理房脏乱差，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 74 | 龙门滩镇 | 硕儒村碗坑饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池没有围档。 |  |
| 75 | 龙门滩镇 | 硕儒村柳坑饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池防护简易。 |  |
| 76 | 龙门滩镇 | 硕儒村横山饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，工程防护简易。 |  |
| 77 | 龙门滩镇 | 硕儒村后寮饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不规范，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 78 | 龙门滩镇 | 苏洋村上亭饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 79 | 龙门滩镇 | 苏洋村镜头贡饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，水源不足，已停用。 |  |
| 80 | 龙门滩镇 | 苏洋村苏洋饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 81 | 龙门滩镇 | 磻坑村杉树坵饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 82 | 龙门滩镇 | 磻坑村杨梅里饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 83 | 龙门滩镇 | 磻坑村格坵饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 84 | 龙门滩镇 | 磻坑村内格贡饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 85 | 龙门滩镇 | 石室村芹山饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 86 | 龙门滩镇 | 石室村石室饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 87 | 龙门滩镇 | 石室村石草垄饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 88 | 龙门滩镇 | 石室村西墘饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐，水池盖板防护简易。 |  |
| 89 | 龙门滩镇 | 石室村溪底饮水工程 | 管护不到位 | 无消毒设施，“三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，没有围档，水池盖板防护简易。 |  |
| 90 | 国宝乡 | 南斗村董坑洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌不符合规范要求，未见相关管理制度上墙，水池盖板未上锁。 |  |
| 91 | 国宝乡 | 南斗村南斗饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，水池盖板未上锁。 |  |
| 92 | 国宝乡 | 内坂村内坂饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池盖板未上锁。 |  |
| 93 | 国宝乡 | 祥云村祥云饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池盖板未上锁。 |  |
| 94 | 国宝乡 | 厚德村厚德饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任人”公示牌设置不规范，消毒设施使用不规范，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 95 | 国宝乡 | 格头村冷水坑饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任人”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池盖板未上锁。 |  |
| 96 | 国宝乡 | 格头村溪门饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；过滤池盖板、水池盖板未上锁。 |  |
| 97 | 国宝乡 | 格头村格头饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池盖板未上锁。 |  |
| 98 | 国宝乡 | 国宝村苦坂饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任人”公示牌，未见相关管理制度上墙，水池盖板未上锁。 |  |
| 99 | 国宝乡 | 佛岭村佛岭饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任人”公示牌，未见相关管理制度上墙。 |  |
| 100 | 国宝乡 | 佛岭村洋面饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任人”公示牌设置不规范，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池盖板未上锁。 |  |
| 101 | 国宝乡 | 上洋村大龙饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任人”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池盖板未上锁。 |  |
| 102 | 国宝乡 | 佛岭村格仔饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任人”公示牌，未见相关管理制度上墙；没有围挡水池盖板未上锁。 |  |
| 103 | 国宝乡 | 佛岭村佛岭头饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任人”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施；水池盖板未上锁。 |  |
| 104 | 三班镇 | 锦山村虎豹关饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌不符合规范要求，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 105 | 三班镇 | 锦山村锦山饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，未设置围档，水池盖板防护简易，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 106 | 三班镇 | 龙阙村龙阙村人饮工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，未设置围档，无消毒设施。 |  |
| 107 | 三班镇 | 龙阙村龙阙饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不符合规范要求，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 108 | 三班镇 | 儒坑村儒坑饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不符合规范要求，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易。 |  |
| 109 | 三班镇 | 岭头村岭头村饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，未设置围档，水池盖板防护简易，消毒设施无投药记录台帐。 |  |
| 110 | 三班镇 | 奎斗村奎斗饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不规范，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易。 |  |
| 111 | 三班镇 | 奎斗村外洋饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用；水池盖板防护简易。 |  |
| 112 | 南埕镇 | 高漈村内洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费，冬季水量不足。 |  |
| 113 | 南埕镇 | 高漈村内洋1饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任公示牌”未设置，未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费，冬季水量不足。 |  |
| 114 | 南埕镇 | 半岭村半岭饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 115 | 南埕镇 | 高漈村大坪饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费，冬季水量不足。 |  |
| 116 | 南埕镇 | 高漈村香林院饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 117 | 南埕镇 | 塔兜村湖尾饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任公示牌”未设置，未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 118 | 南埕镇 | 塔兜村卓村饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任公示牌”未设置，未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，近期没有维护，卫生条件较差，没有收取水费。 |  |
| 119 | 南埕镇 | 塔兜村前锋饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般。 |  |
| 120 | 南埕镇 | 塔兜村举口饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任公示牌”未设置，未见相关管理制度上墙，无围挡，无过滤设施，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 121 | 南埕镇 | 望洋村望洋饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，卫生条件一般，水管老化常漏水，水池漏水。 |  |
| 122 | 南埕镇 | 连山村碣子头饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，卫生条件较好。 |  |
| 123 | 南埕镇 | 连山村五中饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般。 |  |
| 124 | 南埕镇 | 连山村四中饮水安全工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，卫生条件较差，水池漏水正准备维修。 |  |
| 125 | 南埕镇 | 连山村下连山二中饮水安全工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，围挡破损，有定期维护，卫生条件一般。 |  |
| 126 | 南埕镇 | 连山村下连山一中安全饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般。 |  |
| 127 | 南埕镇 | 蟠龙村蟠龙饮水安全工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 128 | 南埕镇 | 蟠龙村下龟洋饮水安全工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 129 | 南埕镇 | 蟠龙村上龟洋饮水安全工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，围挡破损，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 130 | 南埕镇 | 蟠龙村白荇安全饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无净水设施，有定期维护，卫生条件一般。 |  |
| 131 | 南埕镇 | 南埕镇安全饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护 |  |
| 132 | 盖德镇 | 吾华村饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，维护不到位，卫生条件一般，没有收取水费，冬季水量不足。 |  |
| 133 | 盖德镇 | 吾华村吾华饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无消毒设施，围档破损，期维护不到位，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 134 | 盖德镇 | 林地村半岭饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，消毒设施无投入，没有收取水费。 |  |
| 135 | 盖德镇 | 林地村九杜岭饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无净水设施，没有消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 136 | 盖德镇 | 仙岭村仙岭饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 137 | 盖德镇 | 大墘村大墘饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围档，无净水设施，有定期维护，没有收取水费。 |  |
| 138 | 盖德镇 | 大墘村仑盘饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无净水设施，卫生条件一般。 |  |
| 139 | 盖德镇 | 大墘村饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，有定期维护，卫生条件一般。 |  |
| 140 | 盖德镇 | 上地村饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无过滤设施，无消毒设施，有定期维护，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 141 | 盖德镇 | 上地村上地饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无过滤设施，无消毒设施，无定期维护，卫生条件差，没有收取水费。 |  |
| 142 | 盖德镇 | 下寮村饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，卫生条件一般，消毒设施未投入使用，没有收取水费，冬季水量不足。 |  |
| 143 | 盖德镇 | 下坑饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无消毒设施，没有围档，卫生条件较差，没有收取水费。 |  |
| 144 | 盖德镇 | 下坑村饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无消毒设施，没有围档，卫生条件较差，没有收取水费。 |  |
| 145 | 盖德镇 | 有济村溪坂饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，卫生条件一般，消毒设施未投入使用，围档破损，冬季水量不足。 |  |
| 146 | 盖德镇 | 有济村坑西头饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，消毒设施未投入，卫生条件较差。 |  |
| 147 | 盖德镇 | 有济村大山格饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，有定期维护，无消毒设施。 |  |
| 148 | 盖德镇 | 上坑村西墘饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无消毒设施，无过滤设施，无围档，没有收取水费。 |  |
| 149 | 盖德镇 | 福阳村山湖村饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无净水设施，无消毒设施，无围挡，有定期维护，卫生条件较差。 |  |
| 150 | 盖德镇 | 上坑村饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无过滤设施，无消毒设施，卫生条件一般，没有收取水费。 |  |
| 151 | 盖德镇 | 三福村中洋饮水工程 | 管护不到位 | 未见相关管理制度上墙，无围挡，无过滤设施，消毒设施未投用，卫生条件差，没有收取水费。 |  |
| 152 | 盖德镇 | 三福村内洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌、相关管理制度未上墙，围挡破损，消毒设施未投用，维护不到位，卫生条件差，没有收取水费。 |  |
| 153 | 盖德镇 | 三福村外洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌、相关管理制度未上墙，无过滤设施，消毒设施未投用，卫生条件较差，没有收取水费。 |  |
| 154 | 浔中镇 | 龙翰村彭洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易，消毒设施未投入使用。 |  |
| 155 | 浔中镇 | 龙翰村西际饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易不规范，消毒设施未投入使用。 |  |
| 156 | 浔中镇 | 龙翰村4组农村饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易不规范，消毒设施未投入使用。 |  |
| 157 | 浔中镇 | 龙翰村3.5组农村饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，水池盖板防护简易不规范，部分未挡损坏，无消毒设施。 |  |
| 158 | 浔中镇 | 龙翰村东坑农村饮水工程 | 管护不到位 | 龙翰东坑农村饮水工程因高速公路建设原因重建还未完善，资金来源高速公路出资，原东坑农村饮水工程因无水而弃用。 |  |
| 159 | 浔中镇 | 龙翰1组农村饮水工程 | 管护不到位 | 龙翰1组农村饮水工程因高速公路建设原因重建还未完善，资金来源高速公路出资，原龙翰1组农村饮水工程近期将弃用。 |  |
| 160 | 浔中镇 | 石鼓村村部中心区供水站饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，厂区卫生差，消毒不规范。 |  |
| 161 | 浔中镇 | 仙境村接官岭饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用。 |  |
| 162 | 浔中镇 | 石鼓村安坑饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 163 | 浔中镇 | 仙境村大山饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用。 |  |
| 164 | 浔中镇 | 仙境村格子后饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用。 |  |
| 165 | 浔中镇 | 仙境村仙境林饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用，盖板不规范。 |  |
| 166 | 浔中镇 | 仙境村部中心区供水站 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 167 | 浔中镇 | 祖厝村后湖饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用。 |  |
| 168 | 浔中镇 | 祖厝村下路兜饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用。 |  |
| 169 | 浔中镇 | 祖厝村祖厝堀饮水工 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌未设置，未见相关管理制度上墙，消毒设施未投入使用。 |  |
| 170 | 浔中镇 | 石山村岐宗饮水工程现场 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不规范，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，水池盖板防护简易。 |  |
| 171 | 浔中镇 | 石山村石山洋饮水工程 | 管护不到位 | “三个责任”公示牌设置不规范，未见相关管理制度上墙，消毒设施无投药记录。 |  |
| 172 | 浔中镇 | 石山村西里饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 173 | 浔中镇 | 石山村向天锣新村饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施。 |  |
| 174 | 浔中镇 | 石山村贵德洋饮水工程 | 管护不到位 | 无“三个责任”公示牌，未见相关管理制度上墙，无消毒设施，水池盖板防护简易。 |  |